## PHỤ LỤC 3
SỞ Y TẾ THÁI BÌNH
BỆNH VIỆN NHI
PHỤ LỤC 03
DANH MỤC KẾ HOẠCH VẬT TƯ Y TẾ MUA SẮM NĂM 2023-2024
(Kèm theo Thông báo số: 210/TB-BVN, ngày 19 tháng 05 năm 2023 của Bệnh Viện Nhi Thái Bình)
STT | Tên Vật tư y tế | Đơn vị | Tên thương mại | Thông số kỹ thuật | Quy cách đóng gói | Hãng SX | Nước SX | Giá | Số lượng | Thành Tiền | Ghi chú
1 | Bông không thấm nước | kg |  | Bông không hút nước được hình thành từ tập hợp các sợi trong quả bông, không loại mỡ. Bông y tế không thấm nước (chưa tiệt trùng) - nguyên liệu 100% sợi Bông. Sợi mảnh, mềm, trơn, được chải kỹ, có độ đàn hồi cao và không còn quá nhiều nút, Không mùi. Bề mặt được xử lý bằng tia nước áp lực cao giúp mịn, không xơ thừa. |  |  |  |  | 6
2 | Tăm bông lấy mẫu tiệt trùng | cái |  | Chiệu liệu ống, nắp, bằng nhựa, que bằng gỗ, đầu cotton, chiều dài 175mm. Đóng gói riêng từng chiếc, tiệt trùng bằng EO Gas. Được sử dụng để thu thập, lưu trữ, truyền mẫu vật. Được sử dụng rộng rãi trong nha khoa, da liễu, phụ khoa, tiết niệu và các mẫu bệnh phẩm khác. |  |  |  |  | 4800
3 | Băng Bột bó 15 x2.7 cm | Cuộn |  | Nguyên liệu: được làm bằng sợi vải cotton và thạch cao với mật độ sợi vải theo chiều dọc là : 9 sợi/ cm, chiều ngang là 6 sợi/cm. Màu: trắng. Tiệt trùng. Đóng gói: 1 cuộn/ túi, 12 cuộn/túi. Thời gian đông cứng của sản phẩm là từ trên 2 phút và không nhiều hơn 15 phút. Kích thước của sản phẩm: Chiều rộng: 15cm. Chiều dài: 2.7m. Thời gian sử dụng của sản phẩm là 3 năm kể từ ngày tiệt trùng. Đạt TC ISO 13485:2016, EC |  |  |  |  | 700
4 | Băng bó bột 10 x 2.7m | Cuộn |  | Nguyên liệu: được làm bằng sợi vải cotton và thạch cao với mật độ sợi vải theo chiều dọc là : 9 sợi/ cm, chiều ngang là 6 sợi/cm. Màu: trắng. Tiệt trùng. Đóng gói: 1 cuộn/ túi, 12 cuộn/túi. Thời gian đông cứng của sản phẩm là từ trên 2 phút và không nhiều hơn 15 phút. Kích thước của sản phẩm: Chiều rộng: 10cm. Chiều dài: 2.7m. Tiêu chuẩn ISO, EC. |  |  |  |  | 799
5 | Băng bó bột 7,5 cm x 2,7 m | Cuộn |  | Nguyên liệu: được làm bằng sợi vải cotton và thạch cao với mật độ sợi vải theo chiều dọc là : 9 sợi/ cm, chiều ngang là 6 sợi/cm. Màu: trắng. Tiệt trùng. Đóng gói: 1 cuộn/ túi, 12 cuộn/túi. Thời gian đông cứng của sản phẩm là từ trên 2 phút và không nhiều hơn 15 phút. Kích thước của sản phẩm: Chiều rộng: 7.5cm. Chiều dài: 2.7m. Thời gian sử dụng của sản phẩm là 3 năm kể từ ngày tiệt trùng. Tiêu chuẩn ISO, EC. |  |  |  |  | 605
6 | Băng thun 3 móc (10cmx4.5m) | cuộn |  | Băng thun màu trắng, sợi polyester, spendex và sợi cotton, trọng lượng 90 g/m2, co giãn 200%, có kiểm tra vi sinh. |  |  |  |  | 14
7 | Băng cuộn y tế 10cm x 5m | Cuộn |  | Kích thước: 10cm x 5m. Sản phẩm được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao, không có độc tố. Hai đầu cuộn băng bằng, không lệch, không xơ. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Đạt tiêu chẩn ISO 13485 |  |  |  |  | 505
8 | Băng keo có gạc vô trùng, bán thấm 53 x 80mm | Miếng |  | - Băng có gạc vô trùng, bán thấm 53 x 80mm, keo acrylic, miếng gạc thấm hút có phủ lớp chống dính. - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương. |  |  |  |  | 140
9 | Gạc meche phẫu thuật 3.5cm x 75 cm x6 lớp vô trùng | Cái |  | Gạc meche phẫu thuật 3,5cm x 75cm x 6 lớp vô trùng được dệt từ sợi 100% cotton. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. |  |  |  |  | 2331
10 | Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 12 lớp Vô trùng | Cái |  | Nguyên liệu: gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút rất cao. Đặc tính: - Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên; - Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính; - Không có tinh bột hoặc Dextrin; - Tốc độ hút nước < 5s |  |  |  |  | 28590
11 | Gạc phẫu thuật ổ bụng 30 x40 cmx 8 lớp có cản quang vô trùng | Miếng |  | 100% cotton và có độ thấm hút cao, có cản quang. Khả năng hút nước: 1gam gạc giữ được từ 5gam nước trở lên. Trọng lượng: ≥ 23gam/m2. Mật độ: sợi ngang ≥7 sợi, sợi dọc ≥9 sợi. Kích thước 30 x 40cm x 8 lớp. Tiệt trùng. (hoặc tương đương) |  |  |  |  | 653
12 | Bơm cho ăn 50ml | cái |  | - Xy lanh dung tích 60cc được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. - Bơm có thiết kế có vòng ngón tay cầm, thân xylanh được chia vạch thể tích theo oz và cc. - Đốc xy lanh to lắp vừa dây cho ăn và có nắp đậy. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). TC ISO 13485; TC ISO 11737-2:2019 vô khuẩn |  |  |  |  | 625
13 | Bơm tiêm Insulin 0,5 ml | cái |  | 0,5ml, cỡ kim 25G x 1, Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).Tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016 |  |  |  |  | 908
14 | Bơm tiêm 1ml | cái |  | - Xy lanh dung tích 1ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc, đạt khoảng chết ≤ 0.03ml, khí và dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Bao bì ghi rõ thông tin xuất xứ, hạn dùng. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). TC ISO 13485, TC ISO 11737-2:2019 vô khuẩn |  |  |  |  | 36152
15 | Bơm tiêm sử dụng một lần 50ml | cái |  | - Xy lanh dung tích 50ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Đốc xy lanh nhỏ, gắn chắc chắn với tất cả các cỡ kim, an toàn khi sử dụng. - Bao bì ghi rõ thông tin xuất xứ, hạn dùng. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). TC ISO 13485; TC ISO 11737-2:2019 vô khuẩn |  |  |  |  | 23688
16 | Kim cánh bướm | cái |  | Bộ kim cánh bướm, cỡ 23G, 25G. Dây dẫn bằng chất liệu nhựa nguyên sinh PVC, dài ≥30cm, đường kính trong 1.5mm, đường kính ngoài 2.5mm, không DEHP. Kim bằng vật liệu thép không gỉ, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh, không có gờ, có nắp chụp. TC ISO VN 13485, CE |  |  |  |  | 41771
17 | Kim chích máu | cái |  | Dùng để lấy máu mao mạch cho các xét nghiệm máu. Sản phẩm sử dụng một lần. |  |  |  |  | 1403
18 | Kim tiêm các số 18G | Cái |  | Kim các số, Vỉ đựng kim có chỉ thị màu phân biệt các cỡ kim. Đạt tiêu chuẩn CE, ISO 13485 |  |  |  |  | 120111
19 | Kim tiêm các số 23G | Cái |  | Kim các số, Vỉ đựng kim có chỉ thị màu phân biệt các cỡ kim. Đạt tiêu chuẩn CE, ISO 13485 |  |  |  |  | 61264
20 | Kim luồn TM 20G | Cái |  | Kim làm bằng thép không gỉ, đầu kim có 3 mặt vát. - Ống catheter làm từ chất liệu PTFE tương thích sinh học, có tính đàn hồi, chống xoắn-gập. Đầu ống catheter hình vát nón ôm sát kim. - Kim có cổng bơm thuốc bổ xung, nắp đây bật rễ dàng. Đầu catheter thon nhọn 2 lần. Kim được cắt vát, sắc. Kim có cánh và có cửa bơm thuốc, thời gian lưu kim tối đa đến 96h. Các cỡ: 24G (I.D: 0.70 x 19 mm, 20ml/min): 22G (I.D: 0.9 x 25 mm, 36ml/min): 20G (I.D: 1,10 x 32 mm, 60ml/min): 18G (I.D: 1,3 x 45 mm, 90ml/min): 16G (I.D: 1,8 x 45 mm, 180ml/min): 14G (I.D: 1,8 x 45 mm, 240ml/min): Tiêu chuẩn ISO13485, CE |  |  |  |  | 180
21 | Kim luồn tĩnh mạch an toàn trẻ em 22G | Cây |  | Có đầu bảo vệ bằng kim loại dạng lò xo gồm 2 cánh tay đòn bắt chéo nhau - Có vách ngăn chống máu trào ngược, sử dụng nhiều lần - Đầu kim vát 3 mặt - Cathether nhựa có 4 đường cản quang ngầm, vật liệu PUR hoặc tương đương - Màng kị nước chống máu tràn ra khi thiết lập đường truyền - Kim luồn có cánh, không cửa, tốc độ chảy 35ml/phút. Tốc độ chảy khi bơm áp lực cao 5-8ml/giây - Đường kính và độ dài catheter: 0.9mm x 25mm - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |  |  |  |  | 1684
22 | Kim luồn tĩnh mạch an toàn trẻ em 24G | Cái |  | Kim luồn có cánh, không cửa cỡ 24G; có đầu bảo vệ bằng kim loại dạng lò xo gồm 2 cánh tay đòn bắt chéo. Cathether nhựa Có 4 đường cản quang ngầm. vật liệu FEP-Teflon Đường kính và độ dài catheter: ≥ 0.7x19mm |  |  |  |  | 66299
23 | Kim chọc dò tủy sống G22 | Cái |  | Kim gây tê tủy sống đầu kiểu Quinck. Quan sát được dịch chảy ra. Que thông nòng có nhiều màu. Tối thiểu các cỡ G18, G20, G22, G25, G27. |  |  |  |  | 683
24 | Kim luồn tĩnh mạch 20G | Cây |  | Nòng kim bằng thép không rỉ, sắc, cắt vát 3 mặt. Thân catheter chất liệu ETFE. Đầu catheter ôm kim. Tiệt trùng bằng trùm điện tử; 20G |  |  |  |  | 71
25 | Khóa ba chạc nhựa không dây | Cái |  | - Loại không có dây, thân khóa bằng chất liệu nhựa y tế Polycarbonate trong suốt, tay xoay bằng chất kiệu polyethylene, không chứa DEHP - Chạc 3 nòng trong trơn nhẵn đảm bảo dòng chảy; dễ tháo lắp, không rỉ nước. Có khả năng chịu nứt, gãy, cho áp suất lên tới 5 bars (72 psi) - Đầu nối xoay Lure lock với một khóa chính và hai khóa phụ, giúp kết nối chặt chẽ và nhanh chóng - Nhựa trong suốt nhẵn bóng; Nắp vặn khóa thiết kế đặc biệt có gờ cảm nhận đóng mở được, giúp xác nhận vị trí khóa, khóa ba chạc với khóa có thể xoay 360 độ; - Đầu khóa chắc chắn không để dịch rò rỉ - Sản phẩm được tiệt trùng từng cái bằng EO |  |  |  |  | 4232
26 | Găng tay không bột tan | đôi |  | Các kích cỡ XS, M, S, L, XL.Chất liệu cao su (latex) tự nhiên.Độ dài ≥ 220mm. |  |  |  |  | 1100
27 | Túi ép tiệt trùng dẹp 75mmx200m | cuộn |  | Túi chứa dụng cụ y tế tiệt trùng là các sản phẩm dùng để đóng gói hấp tiệt trùng các dụng cụ phẫu thuật và trang thiết bị y tế. Kích thước 75mmx200mm. Chất liệu giấy y tế trọng lượng 70g/m2 độ dày 80um±5 độ thầu khí 300-1000ml/min độ thấm nước bề mặt 9-30s/10mlQ. Màng fiml đa lớp độ dày 52um khả năng chịu nhiệt 121-140 độ C |  |  |  |  | 2
28 | Túi tiệt trùng dạng cuộn dẹp 150mmx200m | cuộn |  | Túi chứa dụng cụ y tế tiệt trùng là các sản phẩm dùng để đóng gói hấp tiệt trùng các dụng cụ phẫu thuật và trang thiết bị y tế. Kích thước 150mmx200mm. Chất liệu giấy y tế trọng lượng 70g/m2 độ dày 80um±5 độ thầu khí 300-1000ml/min độ thấm nước bề mặt 9-30s/10mlQ. Màng fiml đa lớp độ dày 52um khả năng chịu nhiệt 121-140 độ C |  |  |  |  | 13
29 | Túi ép tiệt trùng dẹp 200mmx200m | cuộn |  | Túi chứa dụng cụ y tế tiệt trùng là các sản phẩm dùng để đóng gói hấp tiệt trùng các dụng cụ phẫu thuật và trang thiết bị y tế. Kích thước 200mmx200mm. Chất liệu giấy y tế trọng lượng 70g/m2 độ dày 80um±5 độ thầu khí 300-1000ml/min độ thấm nước bề mặt 9-30s/10mlQ. Màng fiml đa lớp độ dày 52um khả năng chịu nhiệt 121-140 độ C |  |  |  |  | 26
30 | Túi ép tiệt trùng dẹp 300mm x 200m | cuộn |  | Túi chứa dụng cụ y tế tiệt trùng là các sản phẩm dùng để đóng gói hấp tiệt trùng các dụng cụ phẫu thuật và trang thiết bị y tế. Kích thước 200mmx200mm. Chất liệu giấy y tế trọng lượng 70g/m2 độ dày 80um±5 độ thầu khí 300-1000ml/min độ thấm nước bề mặt 9-30s/10mlQ. Màng fiml đa lớp độ dày 52um khả năng chịu nhiệt 121-140 độ C |  |  |  |  | 18
31 | CASSET chuyển mô bệnh phẩm có nắp | Cái |  | Là sản phẩm chuyên dụng cho kỹ thuật đúc nến trong giải phẫu bệnh. Sản phẩm làm bằng bằng nhựa y tế chịu nhiệt và chống dính. Khuôn đúc là loại có nắp có thể tháo rời lỗ nhỏ tránh bị thất thoát nến trong quá trình sử dụng. ISO 9001;2008 ISO 13485:2003 |  |  |  |  | 500
32 | Casset dạ dày | cái |  | Là sản phẩm chuyên dụng cho kỹ thuật đúc nến trong giải phẫu bệnh. Sản phẩm làm bằng bằng nhựa y tế chịu nhiệt và chống dính. Khuôn đúc là loại có nắp có thể tháo rời lỗ nhỏ tránh bị thất thoát nến trong quá trình sử dụng. ISO 9001;2008 ISO 13485:2003 |  |  |  |  | 1250
33 | Túi nước tiểu 2000ml | cái |  | - Sản xuất từ nhựa y tế PVC, không độc hại. - Kích cỡ 2000ml độ dày 1.2mm, phân vạch rõ ràng. Có vạch dung tích mỗi 100ml. Đảm bảo kín không rò rỉ. - Van xả thoát đáy chữ T, chống trào ngược, ống đầu vào 90cm. - Có bảng ghi thông tin bệnh nhân. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) |  |  |  |  | 574
34 | Lọ bệnh phẩm nhựa 50ml | Lọ |  | Lọ làm bằng nhựa PS trắng trong, trung tính, tinh khiết 100%, nắp màu đỏ, có hoặc không có thìa, có mác hoặc không mác lấy mẫu bệnh phẩm, nắp có thiết kế lưỡi gà nhằm chống rò rỉ. Dung tích 50ml. - Công dụng: Dùng chứa các mẫu bệnh phẩm như nước tiểu, đờmm, phân … |  |  |  |  | 3150
35 | Canuyn (canuyn mayo) chống thụt lưỡi | cái |  | Các Size 60,70,80,90,100 chất liệu nhựa y tế Không gây độc, không gây kích ứng, tiệt trùng , sử dụng 1 lần.Làm thông thoáng đường thở bằng cách tách lưỡi ra khỏi thành họng.SP đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO 13485:2012 |  |  |  |  | 56
36 | Canuyn mở khí quản các cỡ | chiếc |  | Khai mở khí quản với thiết kế có bóng trong có thể tháo rời để làm sạch, tránh nghẹt tắc đờm. • Chất liệu mềm không gây kích ứng và dễ thích nghi với nhiệt độ cơ thể giúp bệnh nhân cảm thấy thoải mái. • Size: 3,4,4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5,8, 8.5,9. |  |  |  |  | 4
37 | Ống nội khí quản số (không bóng) CÁC SỐ | cái |  | Cỡ 2.5: đường kính trong 2.5mm, đường kính ngoài 3.6mm, chiều dài ≥140mm; Cỡ 3.0: đường kính trong 3.0mm, đường kính ngoài 4.2mm, chiều dài ≥160mm… |  |  |  |  | 661
38 | ống nội khí quản có bóng CÁC SỐ | cái |  | Curity™ Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffed, Murphy Eye 3.0, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0 |  |  |  |  | 1082
39 | Sonde Foley 2 nhánh các số (từ số 8 đến 28) | cái |  | - Chất liệu 100% cao su tự nhiên, có phủ Dầu silicon trơn nhẵn, giảm kích ứng và tương thích với cơ thể bệnh nhân, không chứa DEHP gây ung thư, dị ứng, có sợi Chrom tăng cứng. - Loại: 2 nhánh - Thành ống dầy chống gẫy gập, lỗ ống rộng dẫn lưu tốt. - Kích thước đầu tip ngắn: 21-24mm giảm kích thích bàng quang, chiều dài tổng thể: 400mm, chiều dài phễu: 40mm. Xông 2 nhánh. - Lỗ thông tiểu tiểu lớn và trơn giúp thông tiểu dễ và nhanh hơn. Valve bơm bóng có lò xo: đảm bảo độ ổn định cả khi bơm và xả. Tráng silicon trong lòng ống giúp không bị tắc. - Van bằng cao su, mềm, bóng đồng tâm, đối xứng |  |  |  |  | 835
40 | Sonde dạ dày các số | Cái |  | Ống thông dạ dày các cỡ gồm 2 loại có nắp (gồm các cỡ 5Fr, 6Fr, 8 Fr, 10Fr) và không có nắp (12Fr,14Fr,16Fr,18Fr). Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm, dẻo, trơn giảm tổn thương niêm mạc. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 (TUV) |  |  |  |  | 7554
41 | Ống dẫn lưu (drain) | cái |  | Chất liệu tráng silicon Kích thước 5 ID x7 OD mm Mài đầu có lỗ Đầu bo tròn nhẵn, không gây dị ứng Đảm bảo vô khuẩn |  |  |  |  | 119
42 | Bộ ống, dây hút đờm, dịch kín | bộ |  | Hệ thống hút đàm kín 2 cổng vô trùng, sử dụng 72h. ' - Catheter hút dịch vật liệu PVC y tế, đầu tròn, mềm có 2 lỗ hút giúp hút tối đa, đảm bảo sự thoải mái tối đa. Vạch đánh dấu đo độ dài kiểm soát độ sâu khi luồn. Lớp nhựa mềm trong suốt bọc ngoài đảm bảo hệ thống hút kín an toàn, dễ theo dõi. - Kết nối khóa xoay với van khóa 1 chiều sạch hơn và giảm dòng quay trở lại. - Van kiểm soát có bộ nối để ngăn chặn việc vô tình khởi động máy hút khi không cần thiết. - Van Vacuum hút rửa tự động thuận tiện giúp rửa nhanh và không cần bơm syringe nhiều lần. - Đóng gói có sẵn bao gồm: catheter hút dịch, catheter mount (đoạn nối), dụng cụ capwedge an toàn 2 in 1 (nắp đậy cai máy thở tạm thời hoặc để tháo nội khí quản khỏi bộ hút đàm) - Các cỡ 6-16FG, chiều dài 30-55cm . Mã hóa màu theo kích cỡ. - Đóng gói vô trùng. Không Latex, không DEHP * Tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA |  |  |  |  | 39
43 | Sonde hút dịch ( không van kiểm soát các số) | cái |  | Các số 5-6-8-10-12-14-16-18. Sản phẩm được kết cấu 02 phần. Khóa van và dây dẫn. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh không chứa DEHP, nhựa trong, nhẵn bóng tránh gây tổn thương, xây xước niêm mạc, đầu dây hút có 2 mắt phụ để hút. Khoá van chia nhiều màu dễ phân biệt giữa các số, có 2 loại có nắp và không nắp. Tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016 TUV, CE. |  |  |  |  | 5561
44 | Sonde nelaton các cỡ | cái |  | Ống dài từ 36-37cm, bằng cao su y tế, 1 đầu hở, 01 đầu kín có 01 lỗ thông dài 1cm về một bên.Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2000 |  |  |  |  | 608
45 | Dây nối bơm tiêm điện 140cm | cái |  | Mềm dẻo, trong suốt, chống xoắn, đầu nối luer lock. Thể tích tồn dư 1 mm. Chất hóa dẻo DEHT an toàn. Đường kính trong 0.9mm, đường kính ngoài 1.9 mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, TUV, CE |  |  |  |  | 407
46 | Dây nối bơm tiêm điện 140cm | cái |  | Chất liệu: nhựa y tế, không DEHP Đặc điểm: 2 đầu nối dương - âm, dễ thao tác. Tiệt trùng bằng khí OE. Chiều dài ống dây: 140cm |  |  |  |  | 23830
47 | Catheter chẩn đoán loại Multi | cái |  | Cấu tạo: 3 lớp - Lớp trong và lớp ngoài là Nylon rich Polyurethan. - Lớp giữa là lớp đan kép bằng thép không gỉ (SUS) (32 sợi). - Kích thước: đường kính 4Fr (lòng rộng 1.03mm) - 5Fr (lòng rộng 1.20mm), dạng MP. Chiều dài 100cm. - Thành ống mỏng cho đường kính trong rộng. Tương thích guidewire 0.038''. Giới hạn áp lực 4Fr: 750psi, 5Fr: 1000psi. |  |  |  |  | 2
48 | Catheter chẩn đoán loại Pigtail | cái |  | Cấu tạo: 3 lớp - Lớp trong và lớp ngoài là Nylon rich Polyurethan. - Lớp giữa là lớp đan kép bằng thép không gỉ (SUS) (32 sợi). - Kích thước: đường kính 4Fr (lòng rộng 1.03mm) - 5Fr (lòng rộng 1.20mm), dạng MP. Chiều dài 100cm. - Thành ống mỏng cho đường kính trong rộng. Tương thích guidewire 0.038''. Giới hạn áp lực 4Fr: 750psi, 5Fr: 1000psi. |  |  |  |  | 12
49 | Catheter chẩn đoán loại JR | cái |  | Cấu tạo: 3 lớp - Lớp trong và lớp ngoài là Nylon rich Polyurethan. - Lớp giữa là lớp đan kép bằng thép không gỉ (SUS) (32 sợi). - Kích thước: đường kính 4Fr (lòng rộng 1.03mm) - 5Fr (lòng rộng 1.20mm), dạng MP. Chiều dài 100cm. - Thành ống mỏng cho đường kính trong rộng. Tương thích guidewire 0.038''. Giới hạn áp lực 4Fr: 750psi, 5Fr: 1000psi. |  |  |  |  | 5
50 | Catheter tĩnh mạch rốn | cái |  | chiều dài của Catheter từ 40cm + kích cỡ Catheter 3.5G + Chất liệu PVC + Dùng cho trẻ sơ sinh dưới 1,5kg + có vạch đánh dấu trên catheter + có thước đo cm đánh dấu vị trí đặt |  |  |  |  | 151
51 | Katheter Tĩnh Mạch Trung Tâm ( Certofix Trio paed các cỡ 513) | cái |  | Kim dẫn đường sắc bén Dây kim loại dẫn đường mềm dẻo, tránh vặn xoắn, đầu chữ J giảm tổn thương khi luồn Có dao mỗ và kim nong bằng nhựa Catheter bằng chất liệu polyurethan đường kính ngoài 4F, 5F, chiều dài 8cm, 2 nòng, kích cỡ nòng G22, G22 Có dây điện cực để đo ECG .Theo tiêu chuẩn TUV Đức - ISO 13485-2012. |  |  |  |  | 49
52 | Katheter TMTT Certofix Duo paed S408 | cái |  | Kim dẫn đường sắc bén Dây kim loại dẫn đường mềm dẻo, tránh vặn xoắn, đầu chữ J giảm tổn thương khi luồn Có dao mỗ và kim nong bằng nhựa Catheter bằng chất liệu polyurethan đường kính ngoài 5F, chiều dài 13cm, 3 nòng, kích cỡ nòng G20, G22, G22 Có dây điện cực để đo ECG . Theo tiêu chuẩn TUV Đức - ISO 13485-2012. |  |  |  |  | 59
53 | Chỉ không tan đơn sợi Polypropylene số 7.0 | Miếng |  | Hộp/12 miếng. Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 7/0 dài 60cm, 2 kim tròn đầu tròn MultiPass BV175-8 bằng hợp kim Ethalloy, dài 9.3mm 3/8 vòng tròn. Hệ thống cảnh báo sớm, tại nút buộc sợi chỉ biến dạng tạo sự chắc chắn và an toàn
54 | Chỉ Daflon 4.0 và 5.0 (polyamide) | Sợi |  | Số kim tam giác 3/8C, kim 19mm, kim phủ silicon, sợi chỉ dài 75cm. Là chỉ phẫu thuật đơn sợi không tiêu tiệt trùng được làm từ polyamide 6.0 hoặc 6.6; bề mặt sợi chỉ mượt mà giúp dễ dàng xuyên qua các mô. Sợi chỉ có đặc điểm dễ buộc và sức căng tốt.
55 | Chỉ PolyPropylene 4.0 | Sợi |  | Hộp/12 sợi . Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 4/0 dài 90cm, 2 kim tròn đầu tròn SH-2, bằng hợp kim Ethalloy, dài 20mm, 1/2 vòng tròn. Hệ thống cảnh báo sớm, tại nút buộc sợi chỉ biến dạng tạo sự chắc chắn và an toàn
56 | Lưỡi dao mổ số 11 | cái |  | Dao sắc. Chất liệu thép không gỉ, tiệt trùng bằng tia Gamma. Các số 10, 11, 12 ,15, 20, 21, 22. Các rãnh dọc lưỡi dao tương thích với mọi loại cán dao mổ tiêu chuẩn fitment số 3 và số 4 cũng như là 3L, 4L & 7... do bất kỳ công ty nào sản xuất. Đóng gói 1x100 cái/hộp. TC ISO 13485:2016. |  |  |  |  | 966
57 | Lưỡi dao mổ số 10 | Cái |  | Dao sắc. Chất liệu thép không gỉ, tiệt trùng bằng tia Gamma. Các số 10, 11, 12 ,15, 20, 21, 22. Các rãnh dọc lưỡi dao tương thích với mọi loại cán dao mổ tiêu chuẩn fitment số 3 và số 4 cũng như là 3L, 4L & 7... do bất kỳ công ty nào sản xuất. Đóng gói 1x100 cái/hộp. TC ISO 13485:2016. |  |  |  |  | 791
58 | Bộ mở đường vào mạch máu cỡ Sheath 4F | Bộ |  | Bộ dụng cụ mở đường vào mạch máu thiết kế với 2 dạng khóa: Khóa vít và khóa đẩy. Đường kính: 4Fr. Chiều dài Introducer là 7cm. Kim chọc 21G dài 4cm. Đường kính dây dẫn 0.021" làm bằng thép không gỉ có đầu thẳng dài 80cm. |  |  |  |  | 10
59 | Bộ mở đường vào mạch máu cỡ Sheath 5F | Bộ |  | Bộ dụng cụ mở đường vào mạch máu thiết kế với 2 dạng khóa: Khóa vít và khóa đẩy. Đường kính: 5Fr. Chiều dài Introducer là 7cm, 11cm. Kim chọc 21G dài 4cm. Đường kính dây dẫn 0.021" làm bằng thép không gỉ có đầu thẳng dài 50cm và 80cm.
60 | Bộ mở đường vào mạch máu cỡ Sheath 6F | Bộ |  | Bộ dụng cụ mở đường vào mạch máu thiết kế với 2 dạng khóa: Khóa vít và khóa đẩy. Đường kính: 6Fr. Chiều dài Introducer là 7cm. Kim chọc 21G dài 4cm. Đường kính dây dẫn 0.021" làm bằng thép không gỉ có đầu thẳng dài 80cm. |  |  |  |  | 12
61 | Bộ( Sheath) thả dù ÔĐM - Mỹ (các cỡ) | Bộ |  | 'Bộ dụng cụ bung dù. Thiết kế đặc biệt để đẩy dụng cụ bít ống động mạch, lỗ thông liên thất, thông liên nhĩ. Thiết kế vỏ tăng cường polymer giúp tăng khả năng kháng xoắn thông qua một lớp bện làm bằng thép không gỉ. Lớp vỏ bọc PTFE giảm ma sát cho phép thiết bị mềm mịn và dễ kiểm soát. Đầu mềm, điểm chắn bức xạ được thiết kế để giảm thiểu nguy cơ tổn thương mạch và hình dung của vị trí. Kích thước, thông số kỹ thuật: 4F,5F,6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 12F, 13F. |  |  |  |  | 35
62 | Dây bơm thuốc cản quang áp lực cao | Hộp |  | - Dây nối áp lực cao được dùng để kết nối các đường ống và thiết bị, giúp cung cấp đường dẫn chất lỏng và theo dõi áp lực xâm lấn máu trong thủ thuật can thiệp - Khả năng chịu áp lực cao: 1200psi; chất liệu trong suốt, có thể nhìn được dòng chảy - Có hai loại: đan bện ống và không đan bện ống. Chiều dài dây 20, 60, 90, 120, 150cm. - Đạt tiêu chuẩn ISO, CE |  |  |  |  | 1
63 | Dù đóng ÔĐM - Mỹ (các cỡ) | Cái |  | -Thiết bị tự bung rộng được thiết kế cho việc đóng lỗ thông còn ống động mạch. Thiết bị có thể dễ dàng thu lại và tái định vị cho vị trí tối ưu. Chất liệu Nitinol và đan xen Polyester. Tỷ lệ đóng 98.4% ở mức 6 tháng. Kích cỡ đa dạng: 5/4, 6/4, 8/6, 10/8, 12/10, 14/12, 16/14mm. - Thiết bị tự bung rộng được thiết kế cho việc đóng lỗ thông còn ống động mạch (PDA2). Thiết bị có thể dễ dàng thu lại và tái định vị cho vị trí tối ưu. Sáu chiếc cánh của dù bít tạo ra vùng phủ sóng cắt ngang đầy đủ được thiết kế để nhanh chóng, đóng lỗ hoàn toàn. Kích thước: 3/4, 3/6, 4/4, 4/6, 5/4, 5/6, 6/4, 6/6mm. - Thiết bị tự bung rộng để đóng lỗ thông còn ống động mạch (PDA2AS). Kích thước: 3/2, 3/4, 3/6, 4/2, 4/4, 4/6, 5/2, 5/4, 5/6 mm. - Thiết bị tự bung rộng để đóng lỗ thông còn ống động mạch (PDAP). Kích thước: 3/2, 3/4, 3/6, 4/2, 4/4, 4/6, 5/2, 5/4, 5/6 mm. |  |  |  |  | 35
64 | Phim khô laser 20x25cm (8x10) | Tờ |  | Phim X-quang laser (DI-HL) kích thước 20*25 cm được thiết kế đặc biệt chuyên dùng máy in phim laser Drypix. Cấu tạo gồm 4 lớp: lớp bảo vệ phía trên, lớp nền phim , lớp nhạy quang, lớp bảo vệ phía dưới. Phim có nền xanh, nhạy quang, mật độ quang tối đa: 3.3. Thành phần lớp bảo vệ phía trên: 86% gelatin; lớp nền phim 100% polyethylene terephthalate, độ dày của lớp nền phim: 170µm; lớp nhạy quang: 59% latex polymer và 36% phụ gia nhạy quang; lớp bảo vệ phía dưới: 88% gelatin. Nhiệt độ bảo quản phim mới: 10°C - 25°C, độ ẩm 30-60%RH. |  |  |  |  | 69766
65 | Phim khô laser 35x43cm (14x17) | Tờ |  | Phim X-quang laser (DI-HL) kích thước 25*30 cm được thiết kế đặc biệt chuyên dùng máy in phim laser Drypix. Cấu tạo gồm 4 lớp: lớp bảo vệ phía trên, lớp nền phim , lớp nhạy quang, lớp bảo vệ phía dưới. Phim có nền xanh, nhạy quang, mật độ quang tối đa: 3.3. Thành phần lớp bảo vệ phía trên: 86% gelatin; lớp nền phim 100% polyethylene terephthalate, độ dày của lớp nền phim: 170µm; lớp nhạy quang: 59% latex polymer và 36% phụ gia nhạy quang; lớp bảo vệ phía dưới: 88% gelatin. Nhiệt độ bảo quản phim mới: 10°C - 25°C, độ ẩm 30-60%RH. |  |  |  |  | 2121
66 | Đinh kitne đường kính các cỡ | cái |  | Đk đinh 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.8, 3.0mm. Dài 310mm, một đầu nhọn. Chất liệu thép không rỉ |  |  |  |  | 68
67 | Băng chỉ thị nhiệt hấp ướt | cuộn |  | Băng keo chỉ thị nhiệt với vạch mực chuyển màu giúp xác định gói dụng cụ đã qua tiếp xúc với quá trình tiệt khuẩn hay chưa.Vạch chỉ thị sẽ chuyển từ màu vàng sang màu đậm hơn và đen sau khi qua tiệt khuẩn bằng hơi nước.Dùng cho các chu trình tiệt khuẩn hơi nước 121 độ C và 132 - 134 độ C.Thiết kế băng giấy phủ keo dính Acrylic và vạch mực chỉ thị hóa học. Thành phần không chứa chì nên không gây độc hại . Kích thước 24mm x 55m |  |  |  |  | 41
68 | Túi camera vô trùng | cái |  | Nguyên liệu: được làm từ ống nylon, fi 18cm, màu trắng trong Kích thước fi 18x 230cm, có dây buộc 2 ly; túi nylon 9cm x 14cm, có dây bằng cotton. Đóng gói: 1 cái/gói. Sản phẩm chứa trong túi giấy dùng trong y tế có màu chỉ thị đã được tiệt trùng bằng khí EO-Gas Đạt TCVN ISO 13485:2016, ISO 9001:2015 |  |  |  |  | 419
69 | Đầu côn vàng | cái |  | Đầu côn vàng dung tích 200 ul, không chia vạch (không khía) làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNAse, RNAse. Thiết kế phù hợp với các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương |  |  |  |  | 43000
70 | Đầu côn xanh | cái |  | Đầu côn xanh dung tích 1000 ul, làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNAse, RNAse. Phù hợp với các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác. Quy cách: Gói 500 cái |  |  |  |  | 20500
71 | Que đè lưỡi gỗ | Cái |  | Được làm từ gỗ tự nhiên, sấy khô, đánh bóng, mỗi que được đóng vào 01 túi và được tiệt trùng bằng khí EO. Kính thước: 150mm x 20mm x 2mm. Quy cách: 100 Cái/hộp. |  |  |  |  | 28300
72 | Mask( mặt nạ) ambu các cỡ | cái |  | Có các cỡ từ 0-5. Có vòng nhiều màu sắc để phân biệt các kích cỡ. Phần đệm ôm sát mặt có van 1 chiều điều chỉnh được. |  |  |  |  | 74
73 | Mask oxy các cỡ ( bao gồm: Mặt nạ + dây nối) | Cái |  | - Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh không chứa độc tố, màu trắng trong, không có chất tạo màu. - Dây dẫn có chiều dài ≥2m, lòng ống có khía chống gập được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong. Dây dẫn có khía đảm bảo khí oxy luôn được tuần hoàn. - Thanh nhôm mềm dẻo đảm bảo giữ kín khít mặt nạ và mũi bệnh nhân. - Dây chun cố định bộ mặt nạ và đầu bệnh nhân có độ đàn hồi cao. - Các cỡ: M, L, XL. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) |  |  |  |  | 1083
74 | Mask khí dung ( mặt nạ xông khí dung) | cái |  | - Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong, không có chất tạo màu. Có bộ khí dung. - Dây dẫn có chiều dài ≥2m, lòng ống có khía chống gập được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong. Dây dẫn có khía đảm bảo khí oxy luôn được tuần hoàn. - Thanh nhôm mềm dẻo đảm bảo giữ kín khít mặt nạ và mũi bệnh nhân. - Dây chun cố định bộ mặt nạ và đầu bệnh nhân có độ đàn hồi cao. - Các cỡ: M, L, XL. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) |  |  |  |  | 636
75 | Mũi khoan răng | Mũi |  | Đây là mũi khoan nha khoa kim cương với chuôi bằng thép không gỉ |  |  |  |  | 10
76 | Phin lọc khuẩn của máy đo chức năng hô hấp (Vyntus PNEUMO) | Cái |  | Chất liệu: Polymer y tế, vật liệu lọc khuẩn làm từ sợi polypropylene tĩnh điện. - Kích thước trong đầu cắm vào máy: 45.5 mm. - Kích thước ngoài đầu cắm vào máy có các cỡ: 48mm. - Kích thước ngoài đầu cắm vào bệnh nhân 29.5 mm. - Hiệu quả lọc khuẩn ≥99.99%. |  |  |  |  | 50
77 | Dây truyền dịch liền kim | Bộ |  | Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh; Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn; Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch, thể tích ≥ 8.5ml. Có bầu cao su tiếp thuốc. Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng; Độ dài dây dẫn ≥ 1500mm. Dây truyền dịch kèm kim thường Đầu nối Luer lock có cơ chế xoay giúp cho việc gắn kết với kim luồn chắc chắn và dễ thao tác khi sử dụng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |  |  |  |  | 25264
78 | Băng thun có keo cố định khớp 8cm x 4.5m | cuộn |  | Băng thun (Cotton 100%), màu trắng. trọng lượng 140 +/- 7g/m². số sợi/10cm 160x74, Độ co giãn >/= 90%. Lớp keo Oxide kẽm không dùng dung môi. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 : 2016 và EN ISO 13485:2016. |  |  |  |  | 4
79 | Băng cuộn 2.5m x 7cm | cái |  | Gạc màu trắng, không ố vàng, không mốc, cuộn chắc, có giấy bao ngoài kín. Hai đầu cuộn băng phải bằng, không lệch, không được có xơ. 1.3.2. Kích thước: - Chiều dài: 2,5 m ± 0,2 m - Chiều rộng: 7 cm ± 0,4 cm 1.3.3. Độ lệch, mật độ sợi - Không được lệch quá 5 sợi mỗi bên (trừ 2 – 3 cm cuối cuộn). - Mật độ sợi: Trên một centimét vuông có 10 sợi dọc, 8 sợi ngang. 1.3.4. Giới hạn can nối: Cuộn băng có thể là một mảnh hay hai mảnh nối lại với nhau, đường nối phải chắc. 1.3.5. Tốc độ hút nước: Thời gian chìm trong nước không quá 10 giây. 1.3.6. Mất khối lượng do làm khô: không quá 8,5% |  |  |  |  | 54
80 | Opsite dán cố định dây truyền 6x7 cm | cái |  | Băng film Polyurethane (P.U) 6cm x 7cm trong suốt, không thấm nước, không chứa latex, thoáng khí cho phép trao đổi Oxy thoát hơi ẩm, 4 góc bo tròn tránh bung mép. Phủ keo Acrylic độ dính 440g/12mm ± 30g, độ bền kéo 2.0kg/12mm ± 200g an toàn cho mọi loại da. Cố định băng gạc bảo vệ vết thương, cố định kim luồn, cố định các thiết bị y tế trên da. Tiệt trùng từng miếng bằng E.O Gas. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE, FDA. |  |  |  |  | 780
81 | Dây truyền dịch có cổng chữ Y | Bộ |  | Tiệt trùng bằng khí EO. Dây dài 175cm ĐK 3,8-4,1 mm, kim cánh bướm 23G sắc, 1ml = 20 giọt. Bầu đếm giọt thể tích 6ml/4,5 cm, có phim lọc, có chạc chữ Y giúp dễ dàng tiêm truyền bổ sung trong khi truyền dịch. |  |  |  |  | 632
82 | Gọng mũi CPAP các số | cái |  | Có 3 cỡ để lựa chọn. Cỡ 0 - 2. Vấu mềm và cong giúp giảm đau do áp lực. Đầu nối 15 mm. Không chứa DEHP, BPA và latex. Chống xoắn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |  |  |  |  | 122
83 | Chỉ tan chậm polydioxanone số 5/0 | sợi |  | Chỉ phẫu thuật tiêu tổng hợp Polydioxanone số 5/0, chỉ dài 70cm, kim tròn đầu tròn dài 13mm, cong 1/2 vòng tròn. Kim chỉ nối bằng công nghệ dập đa điểm MST. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA. |  |  |  |  | 95
84 | Chỉ tan chậm polydioxanone số 6/0 | sợi |  | Chỉ phẫu thuật tiêu tổng hợp Polydioxanone số 5/0, chỉ dài 70cm, kim tròn đầu tròn dài 13mm, cong 1/2 vòng tròn. Kim chỉ nối bằng công nghệ dập đa điểm MST. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA. |  |  |  |  | 29
85 | Chỉ tiêu tổng hợp Polyglycolic acid số 2/0 | sợi |  | Là chỉ khâu phẫu thuật tổng hợp đa sợi bện, cấu tạo từ Polyglycolic acid, tự tiêu tiệt trùng. Bề mặt sợi chỉ được tráng bởi 1 lớp tổng hợp của Polyglycaprolactone và Calcium stearate. Cỡ số 2/0, chiều dài sợi chỉ 70cm, kim cong 1/2 vòng tròn, kim tròn mũi tròn, kim dài 26mm. kim phủ silicon.Kim chỉ nối bằng công nghệ dập đa điểm MST |  |  |  |  | 79
86 | Chỉ tiêu tổng hợp Polyglactin 910 số 2/0 | Sợi |  | Là chỉ khâu phẫu thuật tổng hợp đa sợi bện, cấu tạo từ Polyglactin 910, tự tiêu tiệt trùng. Bề mặt sợi chỉ được tráng bởi 1 lớp tổng hợp của Polyglycolid-co-Lactide và Calcium stearate. Cỡ 2/0, chiều dài sợi chỉ 90cm, kim cong 1/2 vòng tròn, kim tròn mũi tròn, kim dài 30mm. kim phủ silicon.Kim chỉ nối bằng công nghệ dập đa điểm MST |  |  |  |  | 510
87 | Chỉ tiêu tổng hợp Polyglycolic acid số 3/0 | Sợi |  | Là chỉ khâu phẫu thuật tổng hợp đa sợi bện, cấu tạo từ Polyglycolic acid, tự tiêu tiệt trùng. Bề mặt sợi chỉ được tráng bởi 1 lớp tổng hợp của Polyglycaprolactone và Calcium stearate. Cỡ số 3/0, chiều dài sợi chỉ 75cm, kim cong 1/2 vòng tròn, kim tròn mũi tròn, kim dài 26mm. kim phủ silicon.Kim chỉ nối bằng công nghệ dập đa điểm MST |  |  |  |  | 92
88 | Chỉ tiêu tổng hợp Polyglactin 910 số 3/0 | sợi |  | Là chỉ khâu phẫu thuật tổng hợp đa sợi bện, cấu tạo từ Polyglactin 910, tự tiêu tiệt trùng. Bề mặt sợi chỉ được tráng bởi 1 lớp tổng hợp của Polyglycolid-co-Lactide và Calcium stearate. Cỡ 3/0, chiều dài sợi chỉ 75cm, kim cong 1/2 vòng tròn, kim tròn mũi tròn, kim dài 26mm. kim phủ silicon.Kim chỉ nối bằng công nghệ dập đa điểm MST |  |  |  |  | 4
89 | Chỉ tiêu tổng hợp Polyglactin 910 số 4/0 | sợi |  | Là chỉ khâu phẫu thuật tổng hợp đa sợi bện, cấu tạo từ Polyglactin 910, tự tiêu tiệt trùng. Bề mặt sợi chỉ được tráng bởi 1 lớp tổng hợp của Polyglycolid-co-Lactide và Calcium stearate. Cỡ 4/0, chiều dài sợi chỉ 75cm, kim cong 1/2 vòng tròn, kim tròn mũi tròn, kim dài 20mm. kim phủ silicon.Kim chỉ nối bằng công nghệ dập đa điểm MST |  |  |  |  | 1308
90 | Chỉ tiêu tổng hợp Polyglactin 910 số 5/0 | sợi |  | Là chỉ khâu phẫu thuật tổng hợp đa sợi bện, cấu tạo từ Polyglactin 910, tự tiêu tiệt trùng. Bề mặt sợi chỉ được tráng bởi 1 lớp tổng hợp của Polyglycolid-co-Lactide và Calcium stearate. Cỡ 5/0, chiều dài sợi chỉ 45cm, kim cong 1/2 vòng tròn, kim tròn mũi tròn, kim dài 16mm. kim phủ silicon.Kim chỉ nối bằng công nghệ dập đa điểm MST |  |  |  |  | 486
91 | Chỉ tiêu tổng hợp Polyglactin 910 số 6/0 | sợi |  | Là chỉ khâu phẫu thuật tổng hợp đa sợi bện, cấu tạo từ Polyglactin 910, tự tiêu tiệt trùng. Bề mặt sợi chỉ được tráng bởi 1 lớp tổng hợp của Polyglycolid-co-Lactide và Calcium stearate. Cỡ 6/0, chiều dài sợi chỉ 45cm, kim cong 3/8 vòng tròn, kim tam giác, kim dài 13mm. kim phủ silicon.Kim chỉ nối bằng công nghệ dập đa điểm MST |  |  |  |  | 466
92 | Clip kẹp mạch máu Polymer các cỡ | Cái |  | Chất liệu Polymer. Đỉnh clip thiết kế hình chữ V giúp dễ dàng đóng/chốt , có nhiều mép răng sắc nét tạo độ bám dính Hệ thống vỏ hộp ( cartridge) chứa barium tăng cường khả năng nhận diện, chân đế có băng dính giúp dính lên trên bề mặt vô trùng. Kẹp được mạch máu cỡ 3mm đến 10mm ( với clip cỡ ML), 5mm đến 13mm (Clip cỡ L), 7mm đến 16mm (Clip cỡ XL). |  |  |  |  | 696
93 | Đầu đo huyết áp dùng 1 lần | Cái |  | Áp lực từ 50-300mmHg. Nhiệt độ từ 15-40 độ C.Dấu hiệu trở kháng 300+/-5%.Sai số +/- 1mmHg trong 8 giờ. Chiều dài áp lực 150cm, tốc độ dòng chảy và đảy cc/giờ |  |  |  |  | 239
94 | Ẩm kế | cái |  | Thân bình làm bằng Polyethylene. Dung tích từ 150ml trở lên. Sử dụng được nhiều lần. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. |  |  |  |  | 5
95 | Ambu bóp bóng các cỡ | Cái |  | Chất liệu nhựa y tế, có van bơm khí. Kích cỡ người lớn, trẻ em. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương. Túi 01 cái. |  |  |  |  | 100
96 | Băng đo huyết áp monitor các cỡ | Cái |  | Bao đo huyết áp người lớn dùng nhiều lần: - Túi hơi đo huyết áp rộng 13 cm - Phù hợp với chu vi từ 23 - 33cm - Không có latex - Có thể tháo rời bao vải và túi hơi để vệ sinh bằng chất tẩy rửa hoặc nước. - Bao đo huyết áp bao gồm đầu nối phù hợp với cáp đo huyết áp. - Tương thích với máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. |  |  |  |  | 30
97 | Bát inox phi 8 | cái |  | Chất liệu Inox đường kính 8cm |  |  |  |  | 10
98 | Bình làm ẩm oxy | cái |  | Thân bình làm bằng Polyethylene. Dung tích từ 150ml trở lên. Sử dụng được nhiều lần. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. |  |  |  |  | 20
99 | Bộ dây thở Silicon | cái |  | Dây thở có bẫy nước , chất liệu silicon 4 đoạn, 5 đoạn trẻ em |  |  |  |  | 2
100 | Bộ dây máy gây mê trẻ em | bộ |  | Chất liệu PVC. Gồm: 02 đoạn dài 120cm, 01 co chữ L, 01 co chữ Y. Tùy chọn kích thước: 120cm,150cm, 160cm |  |  |  |  | 5
101 | Đè lưỡi inox | cái |  | Chất liệu Inox KT D15cm R1,8cm |  |  |  |  | 50
102 | Bộ giá đỡ đầu đo huyết áp động mạch | Cái |  | Làm bằng nhựa cứng, dùng để giá treo đầu đo IBP. Mỗi giá treo được 4 đầu IBP; hoặc tương đương với sản phẩm của hãng sản xuất MeritISO 13485:2016 |  |  |  |  | 3
103 | Hộp đựng bông cồn cỡ | cái |  | Chất liệu inox hấp sấy được |  |  |  |  | 100
104 | Hộp hấp, loại tròn, φ 36 cm | cái |  | Hộp hấp dụng cụ size to |  |  |  |  | 4
105 | Huyết áp | cái |  | Huyết áp cơ ALPK2 . Sản phẩm gồm 1 vòng bít cuốn , 1 đồng hồ , 1 quả bóp. |  |  |  |  | 5
106 | Huyết áp trẻ em | cái |  | Huyết áp cơ trẻ em . Sản phẩm gồm 1 vòng bít cuốn , 1 đồng hồ , 1 quả bóp. |  |  |  |  | 10
107 | Kéo thẳng 12cm (nhọn) | cái |  | Chất liệu thép không gỉ kích thước 12cm |  |  |  |  | 25
108 | Kéo thẳng 16 cm (nhọn) | cái |  | Chất liệu thép không gỉ kích thước 16cm |  |  |  |  | 100
109 | Kẹp không mấu cong 16cm | cái |  | Chất liệu thép không gỉ kích thước 16cm |  |  |  |  | 60
110 | Kẹp có mấu thẳng 16cm | cái |  | Chất liệu thép không gỉ kích thước 16cm |  |  |  |  | 60
111 | Kẹp không mấu thẳng 16cm | cái |  | Panh phẫu thuật không mấu 16cm |  |  |  |  | 100
112 | Kẹp phẫu tích 14 cm | cái |  | Được làm từ chất liệu không gỉ |  |  |  |  | 20
113 | Kẹp khuỷu | cái |  | Dài khoảng 16cm làm bằng thép không gỉ có thể hấp sấy được |  |  |  |  | 6
114 | Khay Inox 22x30cm | cái |  | Chất liệu Inox kích cỡ 22cm x 30cm |  |  |  |  | 80
115 | Khay quả đậu (nông) | Cái |  | Khay hạt đậu Nông Chất liệu: Inox 304 |  |  |  |  | 150
116 | Khay quả đậu (sâu) | Cái |  | Khay hạt đậu sâu Chất liệu: Inox 304 |  |  |  |  | 50
117 | Kìm mang kim 14cm | cái |  | Chất liệu thép không gỉ kích thước 14cm |  |  |  |  | 10
118 | Lọ nút mài 100ml | cái |  | Chất liệu thủy tinh trung tính có nút thủy tinh được mài nhám dung tích 100ml |  |  |  |  | 50
119 | Nhiệt kế 42˚ (nhựa thủy ngân) | cái |  | Chất liệu thủy tinh, cột đo nhiệt độ bằng thủy ngân đo được tối đa 42 độ. Sp đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008 ISO 13485 ; 2003, CE, FDA |  |  |  |  | 800
120 | Nhiệt kế tủ lạnh | cái |  | Nhiệt kế thủy ngân dải đo -30 độ đến 50 độ Có vạch chia độ F Kích thước: DxRxS = 158 x 27 x 13 mm |  |  |  |  | 5
121 | Trụ cắm pank | Cái |  | Chất liệu Inox được thiết kế hình trụ có đế |  |  |  |  | 50
122 | ống nghe | cái |  | Ống dẫn bằng chất liệu cao su chống oxy hoá. Bộ phận khuếch đại âm thanh Làm bằng chất liệu Aluminum. Màng khuếch đại có độ nhạy âm cao. Model Alka2 FT 801 |  |  |  |  | 10
123 | Van điện từ ba chiều (máy celltac F) | cái |  | Máy Công thức máu Celltack-F |  |  |  |  | 2
124 | Bàn chải đánh tay | cái |  | Công dụng: dùng để vệ sinh tay trước khi phẩu thuật. Thân bàn chải được sản xuất từ nhựa cứng, đầu lông bàn chải mềm dễ dàng làm sạch các khẽ tay cho kỷ thuật viên trước khi phẩu thuật. • Kích thước: 10cm x 4cm |  |  |  |  | 140
125 | Băng đeo tay có bảng tên dùng cho bệnh nhân các số | cái |  | Chất liệu: PVC, Mầu sắc: Xanh blue, hồng, Trắng, mầu khác theo yêu cầu. Ghi thông tin nhận dạng quan trọng của một bệnh nhân, đeo vào cổ tay của bệnh nhân. |  |  |  |  | 10000
126 | Photometer Lamp MU988800 | cái |  | Bóng đèn Halogen 12V 20W |  |  |  |  | 10
127 | Bình khí EO MS8-170 | bình |  | Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp Steri vac được sử dụng để tiệt khuẩn cho hầu hết các loại dụng cụ, đặc biệt là những dụng cụ không nhiệt được nhiệt độ cao, nhạy cảm với nhiệt độ và độ ẩm |  |  |  |  | 120
128 | Chỉ thị hóa học sử dụng hấp ướt 1243A | test |  | - Đo lường 2 thông số của quá trình tiệt khuẩn là thời gian và nhiệt độ - Thanh giấy có chất chỉ thị hóa học, thay đổi màu, có thể viết lên trên bề mặt - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. |  |  |  |  | 6000
129 | Chỉ thị hóa học cho hấp EO 1250 | cái |  | Sủ dụng với nhiệt độ hấp 121oC -134oC Kích thước 1.5cm x 20cm |  |  |  |  | 1000
130 | Chỉ thị hóa học cho hấp EO 1251 | cái |  | - Dùng cho các chu trình tiệt khuẩn khí EO 100% hoặc hỗn hợp khí EO/HCFC - Màu đỏ trên que chỉ thị đổi sang màu xanh lá khi trải qua quá trình tiệt khuẩn. - Phản ánh các thông số tiệt khuẩn: Thời gian và nhiệt độ trong quá trình tiệt khuẩn có đạt hay khôn |  |  |  |  | 1000
131 | Cl-electrode ( điện cực Cl) | cái |  | Bảo quản 0-40 độ C, độ ẩm 15-95%, tránh ánh sáng trực tiếp, cần thay thế sau 40.000 xét nghiệm hoặc 6 tháng |  |  |  |  | 5
132 | Na electrode (điện cực Na) | cái |  | Bảo quản 0-40 độ C, cần thay thế sau 40.000 xét nghiệm hoặc 6 tháng |  |  |  |  | 5
133 | K electrode (điện cực K) | cái |  | Bảo quản 0-40 độ C, độ ẩm 15-95%, tránh ánh sáng trực tiếp, cần thay thế sau 40.000 xét nghiệm hoặc 6 tháng |  |  |  |  | 5
134 | pH electrode for gastas | chiếc |  | Điện cực pH, tương thích với máy khí máu. Xét nghiệm được thực hiện trên phương pháp đo điện thế Điện cực ổn định trong 20 tháng kể từ ngày sản xuất" |  |  |  |  | 5
135 | Cuvette Rack 054-520 | Thanh |  | Máy đông máu tự động compack-X |  |  |  |  | 600
136 | Dây dẫn ái nước chẩn đoán 0.035mm đầu thẳng 150cm | Cái |  | Chất liệu Nitinol, phủ lớp Hydrophilic. Đường kính: 0.035" (0.89mm). Chiều dài 150cm. Cấu hình đầu tip: góc cạnh. Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide. Đạt tiêu chuẩn CE, ISO. |  |  |  |  | 30
137 | Dây Garo | cái |  | Chất liệu thun cotton, co dãn tốt. * Có gai dán. |  |  |  |  | 50
138 | Giấy điện tim 6 cần | tập |  | - Kích thước 110mm * 140mm * 143 tờ, chất liệu bằng giấy in nhiệt, loại không có dòng kẻ, tương thích với máy điện tim 6 cần hãng Nihon Koden, Fukuda - Dạng tập. Có bao bì bảo vệ. Quy cách: 60 tập/thùng - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE |  |  |  |  | 180
139 | Giấy in EO | cuộn |  | Cuộn giấy in dữ liệu, dùng cho máy tiệt khuẩn Steri-Vac™ 8XL và 5XL. Cuộn giấy in cho máy tiệt khuẩn Steri - Vac Cuộn kích thước 79mm x 30m. Tiệt khuẩn nhiệt độ thấp. Sử dụng chung với máy tiệt khuẩn EO 3M™ Steri-Vac™ |  |  |  |  | 12
140 | Giấy siêu âm đen trắng | cuộn |  | -Dạng cuộn, chiều rộng 110mm, chiều dài 20m. Dung lượng: Khoảng 215 bản in cho mỗi cuộn. - Giấy dùng trong y tế, dùng để in hình ảnh siêu âm đen trắng cho các dòng máy in siêu âm của hãng Sony - Đựng trong túi thiếc bảo quản - Giải màu xám hiện thị rõ nét với độ phân giải cao, độ bền hình ảnh tốt, in ra bản in tương đương với bản gốc, độ phân giải cao - Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485, EC - Hàng mới 100%, quy cách đóng gói: Hộp/5 cuộn. |  |  |  |  | 350
141 | Giấy thấm (không mủn) | tập |  | Giấy lau tay 2 lớp Sóng Vàng ( cứng) Chất liệu: sợi dài nhập khẩu Tính chất: thấm hút nước nhanh, không bị mủn bụi rat ay khi sử dụng Màu sắc: trắng tự nhiên Kích thước: 22 x 20cm Bao bì: màu vàng đen Đóng gói: 100 tờ/gói |  |  |  |  | 200
142 | Khẩu trang y tế | cái |  | Khẩu trang giấy y tế gồm 4 lớp, trong đó có 2 lớp vải không dệt lớp ở giữa là lớp giấy lọc, lớp trong cùng là giấy kháng khuẩn, có nẹp mũi, có dây thun móc tai hoặc có dây buộc; Hiệu suất lọc bụi (PEE): > 97%; Áp lực thở :< 20mmHg; Hiệu suất vi khuẩn: > 97% . |  |  |  |  | 120000
143 | Khẩu trang 3M-N95 (8210) | cái |  | Nẹp mũi điều chỉnh được, giúp linh hoạt và kín khít. Đệm mũi thoải mái. Thun đeo dạng bện. Lớp lọc độc quyền được thiết kế cho hít thở thoải mái. Được thiết kế phòng ngừa nguy cơ nhiễm khuẩn và các tác nhân lây nhiễm khác. Đạt tiêu chuẩn NISOH 95 |  |  |  |  | 5000
144 | Khẩu trang N95 M100 | Cái |  | Khẩu trang có hiệu lực lọc cao đạt tiêu chuẩn EN 149:2001+A1: 2009 FFP2 NRD và 14683:2009 type I,II hoặc IIR, hoặc NIOSH-42 FR84 |  |  |  |  | 1000
145 | Lam kính 7105 | hộp |  | • Độ dày: 1.0 - 1.2mm. • Kích thước: 25.4 x 76.2mm (1” x 3”) • Vật liêu cấu thành: kính. Loại nhám. |  |  |  |  | 1000
146 | Lamen | hộp |  | Chất liệu bằng thủy tinh borosilicate kháng hóa chất của lớp thủy phân đầu tiên, trong suốt, có thể sử dụng để quan sát dưới kính hiển vi huỳnh quang. Tiêu bản hình vuông kích cỡ 22x22mm |  |  |  |  | 300
147 | MIXING ROD | Hộp |  | Que khuấy để trộn mẫu với thuốc thử sử dụng cho phần Sinh hóa máy AU |  |  |  |  | 3
148 | Mix bar (L shape) | Hộp |  | Que khuấy dạng L, được làm từ kim loại, phủ teflon, dài 7.5 cm |  |  |  |  | 2
149 | Mixing bar - Spiral (que khuấy) | Hộp |  | Que khuấy dạng xoắn, phủ Teflon, dài 7.6cm |  |  |  |  | 3
150 | Mũ điện não | cái |  | sản phẩm tương đương với sản phẩm của hãng sản xuất Nihon Konden |  |  |  |  | 2
151 | Mũ giấy y tế | cái |  | Làm từ vải không dệt và sợi thun Đạt TC ISO |  |  |  |  | 20000
152 | Tuýp Eppendorf 0.5ml | cái |  | Chất liệu nhựa PP nguyên sinh, dung tích mẫu 0.5ml. Được sử dụng cùng với máy ly tâm trong các thí nghiệm vi sinh trong sinh học phân tử. Chịu được lực ly tâm 20.000 RPM, nhiệt độ khoảng (-196) - 120 độ C (đun sôi được). Quy cách: Túi 1000 cái |  |  |  |  | 5000
153 | Tuýp Eppendorf 1.5ml | cái |  | Tube nhựa, nhọn đáy, có nắp, thể tích 1,5mm. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. |  |  |  |  | 20000
154 | ống nghiêm nhưa có nắp | cái |  | Ống nghiệm PS tinh khiết 100%, dung tích 5ml, kích thước 12x75mm. Sử dụng nhựa trung tính không phản ứng với các loại hóa chất bên trong, Có nắp đậy sẵn. |  |  |  |  | 15000
155 | PUMP TUBE SET for GASTAT-18XX | túi |  | Bộ ống dây bơm. Tương thích với máy GASTAT 1800 series |  |  |  |  | 3
156 | PO2 Electrode | chiếc |  | Điện cực pO2, tương thích với máy khí máu Xét nghiệm được thực hiện dựa trên phương pháp điện cực Clark. Điện cực ổn định trong18 tháng kể từ ngày sản xuất |  |  |  |  | 2
157 | PCO2 ELECTRODE | chiếc |  | Điện cực pCO2, tương thích với máy khí máu Xét nghiệm được thực hiện dựa trên phương pháp điện cực Severinghause. Điện cực ổn định trong18 tháng kể từ ngày sản xuất |  |  |  |  | 2
158 | Que cấy tiệt trùng 1µl | cái |  | Bịch 50 que vô trùng, đóng gói 2 que/ túi. Dùng để cấy vào đĩa thạch |  |  |  |  | 30000
159 | Que cấy tiệt trùng 10µl | cái |  | Bịch 50 que vô trùng, đóng gói 2 que/ túi. Dùng để cấy vào đĩa thạch |  |  |  |  | 10000
160 | Roller Tubing MU962300 | túi |  | Làm bằng cao su và nhựa, dài 10.5 cm |  |  |  |  | 20
161 | Ref electrode (điện cực Ref) | cái |  | Bảo quản 0-40 độ C, độ ẩm 15-95%, tránh ánh sáng trực tiếp, cần thay thế sau 150.000 xét nghiệm hoặc 24 tháng |  |  |  |  | 4
162 | Ref Electrode Body | Chiếc |  | Vỏ điện cực tham chiếu, tương thích với máy khí máu. Vỏ điện cực và lõi điện cực được lắp ráp với nhau sẽ thành điện cực tham chiếu Ref ELECTRODE. Điện cực ổn định trong18 tháng kể từ ngày sản xuất |  |  |  |  | 5
163 | R SYRINGE | hộp |  | Được làm từ nhựa, thủy tinh, kim loại, dài 9 cm. Dùng để hút chính xác thể hóa chất |  |  |  |  | 1
164 | SE SYRINGE | Hộp |  | Xylanh hút mẫu bệnh phẩm của máy AU |  |  |  |  | 1
165 | Sample cup 2.0ml - 110621 | cái |  | Thành phần: Polystyrene |  |  |  |  | 2000
166 | Sample cup 3ml | Túi |  | Thành phần: Polystyrene |  |  |  |  | 20
167 | Sample nozzle for gastat - 18XX - 128603 | chiếc |  | Vòi hút mẫu từ ống chứa mẫu. Tương thích với máy khí máu GASTAT 1800 series |  |  |  |  | 4
168 | Sample port for gastat-18XX | chiếc |  | Cổng nhận mẫu. Tương thích với máy khí máu GASTAT 1800 series |  |  |  |  | 7
169 | Tấm dán Eco | hộp |  | Dùng dán cho đĩa Eco 48 giếng |  |  |  |  | 5
170 | Tube nhựa vô trùng có nắp 5ml | cái |  | Tuýp nhựa 5ml có đế đã được tiệt trùng có nắp nhựa |  |  |  |  | 18000
171 | Tubing kit for gastat 1810 | cái |  | Bộ ống dây dẫn. Tương thích với máy GASTAT 1800 series |  |  |  |  | 2
172 | Dải 8 ống 0.2ml cho phản ứng Real-time PCR | Hộp |  | ống bằng nhựa trong 0.2ml dãy 8 ống |  |  |  |  | 10
173 | Oxy lỏng | Kg |  | Khí oxy, độ tinh khiết 99,6% |  |  |  |  | 70000
174 | Khí CO2 | bình |  | Carbon dioxide ( CO2), tinh khiết ≥ 99,5% |  |  |  |  | 10
175 | Khí oxy 10 lít | bình |  | Khí Oxy sử dụng trong Y tế, độ tinh khiết bằng hoặc hơn 99,6%, dung tích 10 lít, P=100-110kg/cm2, hạn sử dụng tối thiểu 12 tháng, vỏ bình được kiểm định còn hạn lưu hành theo quy định. |  |  |  |  | 500
176 | Khí oxy 40 lít | bình |  | Khí Oxy sử dụng trong Y tế, độ tinh khiết bằng hoặc hơn 99,6%, dung tích 40 lít, P=100-110kg/cm2, hạn sử dụng tối thiểu 12 tháng, vỏ bình được kiểm định còn hạn lưu hành theo quy định. |  |  |  |  | 3000
177 | Cán dao mổ | cái |  | Khí Oxy sử dụng trong Y tế, độ tinh khiết bằng hoặc hơn 99,6%, dung tích 40 lít, P=100-110kg/cm2, hạn sử dụng tối thiểu 12 tháng, vỏ bình được kiểm định còn hạn lưu hành theo quy định. |  |  |  |  | 10
178 | Filter lọc nước vào | cái |  | sản phẩm tương đương với sản phẩm của hãng sản xuất BE |  |  |  |  | 2
179 | Filter thải | cái |  | sản phẩm tương đương với sản phẩm của hãng sản xuất BE |  |  |  |  | 2
180 | Filter lọc | cái |  | sản phẩm tương đương với sản phẩm của hãng sản xuất BE |  |  |  |  | 2
181 | Hb Electrode for gastat - 18XX | chiếc |  | sản phẩm tương đương với sản phẩm của hãng sản xuất Techno Medica |  |  |  |  | 2
182 | Reagent syring (mã ZM0112) | hộp |  | Vật tư máy hóa sinh AU 680 |  |  |  |  | 1
183 | Pipet nhựa 3ml | Bịch |  | Dung tích 3ml. Chất liệu nhựa y tế Pipet nhựa trong suốt, Bầu hút mềm. Bề mặt trong trơn, nhẵn có chia vạch định lượng. Chiều dài ≥ 15cm |  |  |  |  | 10
184 | Giá cắm pipet | Chiếc |  | Giá để Pipet 6 vị trí tròn xoay |  |  |  |  | 2
185 | Sample tube for gastat | Túi |  | Ống mẫu máy khí máu |  |  |  |  | 4
186 | REF Electrode body for GASTAT | Chiếc |  | Vỏ điện cực tham chiếu, tương thích với máy khí máu. Vỏ điện cực và lõi điện cực được lắp ráp với nhau sẽ thành điện cực tham chiếu Ref ELECTRODE. Điện cực ổn định trong18 tháng kể từ ngày sản xuất |  |  |  |  | 2
187 | Đĩa Petri nhựa vô trùng KT 90 x15 mm | cái |  | Chất liệu nhựa PS tinh khiết 100%, trong suốt, đường kính 90mm, không chia ngăn. Dùng trong nuôi cấy tế bào. Tiệt trùng bằng khí EO. |  |  |  |  | 1000
188 | Miếng dán đĩa EP 301-100 | Tờ |  | Miến dán tăng cường niêm phong và phân tích toàn bộ đĩa. Tạo lớp đệm chống bay hơi để giảm thiểu thất thoát mẫu. Tất cả các tùy chọn đều được chứng nhận không có chất ức chế RNase, DNase, DNA và PCR có thể phát hiện được. Miến dán có các rìa cuối được đục lỗ để dễ dàng dán và gỡ bỏ đơn giản. Màng polyolefin trong suốt với chất kết dính silicon mạnh mẽ để làm kín, chống bay hơi. Chất kết dính vẫn trơ cho đến khi ép vào bề mặt tấm, không để lại cặn ở khu vực giếng. Phạm vi nhiệt độ: -70 °C đến +100 °C. Để sử dụng trong ngành công nghiệp dược phẩm, công nghiệp thực phẩm và sinh học phân tử. |  |  |  |  | 2000
189 | 96 Well 0.2ml PCR Plate ( giêng phản ứng PCR) | Hộp |  | - Đạt chứng chỉ ISO - Phù hợp với quy trình của Viện - Được làm từ polypropylene ở định dạng 96 giếng, 0.2ml - Bảo quản: Ở nhiệt độ phòng. |  |  |  |  | 5
190 | Mixing bar 9628 | Hộp |  | Que khuấy để trộn mẫu với thuốc thử sử dụng cho phần Sinh hóa máy AU |  |  |  |  | 3
191 | Pipet 100-1000 microlit | Cái |  | Pipet đơn kênh thể: Bao gồm 01 pipet thay đổi thể tích đi kèm 01 hộp đầu 96 tips. Đạt các chứng chỉ xét nghiệm IVD conform và TUV. Piston được làm từ chất liệu Fortron đặc biệt siêu nhẹ (sử dụng trong ngành hàng không vũ trụ), chịu được tia UV, nhiệt độ, hóa chất tẩy rửa, nấm mốc, sự mài mòn…. Khử trùng được toàn bộ pipette mà không cần tháo rời tất cả các bộ phận, do đó hạn chế tối đa sự lây nhiễm chéo đồng thời tiết kiệm thời gian. Dải thể tích: 0.1 μl - 10 ml (1/9 dải thể tích khác nhau). Hiển thị 4 chữ số ở tất cả các dải thể tích |  |  |  |  | 2
192 | Pipet 20-200 microlit | Cái |  | Pipet đơn kênh thể: Bao gồm 01 pipet thay đổi thể tích đi kèm 01 hộp đầu 96 tips. Đạt các chứng chỉ xét nghiệm IVD conform và TUV. Piston được làm từ chất liệu Fortron đặc biệt siêu nhẹ (sử dụng trong ngành hàng không vũ trụ), chịu được tia UV, nhiệt độ, hóa chất tẩy rửa, nấm mốc, sự mài mòn…. Khử trùng được toàn bộ pipette mà không cần tháo rời tất cả các bộ phận, do đó hạn chế tối đa sự lây nhiễm chéo đồng thời tiết kiệm thời gian. Dải thể tích: 0.1 μl - 10 ml (1/9 dải thể tích khác nhau). Hiển thị 4 chữ số ở tất cả các dải thể tích |  |  |  |  | 2
193 | Miếng dán điện cực máy điện xung ỔmnHv -F128 | Cặp |  | Kích thước 4,5 x 6 cm, sử dụng cho máy hiệu ứng nhiệt V.L 03, sử dụng nhiều lần. |  |  |  |  | 20
194 | Bộ khăn trải can thiệp dùng 1 lần( áo, ga trải bàn, túi chụp bóng đèn vô khuẩn) | bộ |  | 1 khăn trải bàn dụng cụ kích thước 140cmx200cm, khăn được cấu tạo từ hai lớp: Lớp plastic màu và lớp vải không dệt 5 lớp, cả hai lớp đều không thấm nước đảm bảo đúng nguyên tắc.- 1 băng keo OP kích thước 9x50 . Băng keo y tế không gây kích ứng da.- 4 khăn thấm kích thước 30x40, vải spumlace, mềm mại, khả năng thấm hút tốt.- 2 khăn phủ bên kích thước 80x90, vải SMS 43gsm gia cố siêu thấm dày 130gsm, băng keo y tế 80cm.- 1 khăn phủ đầu kích thước 160x20, vải SMS 43gsm gia cố siêu thấm dày 130gsm, băng keo y tế 100cm. 1 khăn phủ chân kích thước 180x200 vải SMS 43gsm gia cố siêu thấm dày 130gsm, băng keo y tế dày 100cm; hoặc tương đương với sản phẩm của hãng sản xuất Viên Phát ISO 13485:2016 |  |  |  |  | 30
195 | Giấy điện tim máy EG | Tập |  | Giấy dùng cho máy điện tim ECG |  |  |  |  | 10
196 | Túi Đựng điện cực thấm nước 60 x85 mm | Cặp |  | Thấm hút cực mạnh gấp 20 lần trọng lượng Túi đựng điện cực. - Được cấu tạo bởi liên kết chặt chẽ giữa sợi bông và xenlulo theo mô hình kim cương nên miếng điện cực thấm nước ít bị mài mòn và sử dụng được bền lâu. - Nguyên liệu thô dùng để sản xuất Túi đựng điện cực: Xenlulo (70%) và sợi bông (30%) nên có khả năng tự phân hủy 100% khi không còn sử dụng. Sản phẩm thân thiện với môi trường |  |  |  |  | 100
197 | Túi Đựng điện cực thấm nước 50 x50mm | Cặp |  | Thấm hút cực mạnh gấp 20 lần trọng lượng Túi đựng điện cực. - Được cấu tạo bởi liên kết chặt chẽ giữa sợi bông và xenlulo theo mô hình kim cương nên miếng điện cực thấm nước ít bị mài mòn và sử dụng được bền lâu. - Nguyên liệu thô dùng để sản xuất Túi đựng điện cực: Xenlulo (70%) và sợi bông (30%) nên có khả năng tự phân hủy 100% khi không còn sử dụng. Sản phẩm thân thiện với môi trường |  |  |  |  | 100
198 | Ống nối khí quản lò xo số 5.0,5.5,6.0 | cái |  | Ống nội khí quản lò xo các số 5.0 - 7.5 |  |  |  |  | 13
199 | Katheter TMTT Certofix Trio paed S720 | Bộ |  | Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm ba nòng dành cho thủ thuật đặt catheter tĩnh mạch trung tâm (vd tĩnh mạch chủ trên) theo phương pháp Seldinger. Catheter được làm từ polyurethane và dây kim loại dẫn đường (dây guide wire) với đầu hình chữ J linh hoạt. Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm của B.Braun còn cung cấp thêm dây cáp, giúp kết nối với máy đo ECG nhằm định vị đầu catheter trong khi luồn. |  |  |  |  | 20
200 | Katheter TMTT 702 | Bộ | [6 empty] | 20
201 | Test sinh học kiểm soát tiệt trùng EO 1294 | hộp |  | Nuôi cấy, kiểm tra vi khuẩn ở các mẻ hấp của máy tiệt khuẩn |  |  |  |  | 4
202 | Bàn chái sắt đánh dụng cụ | Cái |  | Sợi thép được ghim vào cán gỗ thành 7 hàng. Dùng để lấy đi bụi bẩn, gỉ sắt, vảy sơn trước khi sơn. |  |  |  |  | 20
20
1
|  |  | 101 |  |  | 1
5
[5 empty] | 6 | 6
7
|  |  | 5 |  | 5 | 10 | 20
10